П Р О Т О К О Л

совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от 23 апреля  2012 г.  № 18 - 12

Присутствовали:

| Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | В. И. Слонский |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О.Н. Литовченко |
| Зам. начальника отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И. И. Буцелова |
| Заместитель начальника отдела экономики и реформирования ЖКХ Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Консультант отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И. В. Суменко В. Г. Подмарёва |
| Заместитель начальника отдела общепромышленного надзора Камчатского управления «Ростехнадзор» | С. П. Якунин |
| Заместитель главы администрации Мильковского МР Начальник отдела ЖКХ комитета по строительству и коммунальному хозяйству администрации Мильковского МР Инженер отдела ЖКХ комитета по строительству и коммунальному хозяйству администрации Мильковского МР Генеральный директор ОАО «ЮЭСК» | О. А. Поршнев И. Л. Брауля О. Г. Дернова Е. И. Вахраков |
| Директор филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отдела подготовки и проведения ремонта филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Начальник отделения «Тепловые сети с. Мильково» филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» | А. Ф. Блащук А. А. Рыбалко Ю. Е. Стаценко |

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Согласование планов мероприятий по подготовке к зиме 2011-2012 годов объектов инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Мильковского     муниципального района.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(В. И. Слонский, О. А. Поршнев, А. Ф. Блащук, О.Н.Литовченко, )

  - Согласовать план мероприятий по подготовке жилищного фонда Мильковского муниципального района к отопительному периоду 2012-2013 годов в размере  21856,9  тыс. руб.

1.2. Согласовать план мероприятий по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства с. Мильково и объектов благоустройства Мильковского муниципального района на сумму 55880,0 тыс. руб. с учётом дополнительных объёмов работ по аварийным участкам водопровода на        4710,0 тыс. руб.

План мероприятий с корректировкой объёмов представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – до 10.05.2012 года

  - Администрации Мильковского муниципального района организовать сезонное обследование жилищного фонда и проведение необходимых работ (в т. ч. промывка внутридомовых систем тепло-водоснабжения)  для получения акта готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях в установленном порядке.

Срок – до 15.09.2012 года

  - Администрации Мильковского муниципального района совместно с ресурсоснабжающими предприятиями ОАО «ЮЭСК» и  филиалом «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» проработать вопрос об организации водоснабжения в с. Атласово, с. Долиновка, с. Шаромы, с. Пущино, с. Лазо   и согласовать планы ремонтных работ водопроводно-канализационного хозяйства.

Информацию представить в   Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – до 15.05.2012 года

  - Согласовать план мероприятий по подготовке объектов объектов инженерной инфраструктуры по отделению «Тепловые сети с. Мильково» филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго» в размере                   13512,0 тыс. руб.

  - Администрации Мильковского муниципального района совместно с филиалом «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» проработать вопрос о выполнении дополнительных объёмов работ на тепловых сетях и котельного оборудования с. Мильково на сумму 14304,0 тыс. руб.

План мероприятий с корректировкой объёмов представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – до 10.05.2012 года

  - Администрации Мильковского муниципального района согласовать утверждённый план мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры предприятием ОАО «ЮЭСК».

Согласованный план представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

Срок – до 10.05.2012 года

1.8.  Администрации Мильковского муниципального района в целях обеспечения гарантированного теплоснабжения населения и обеспечения социальной сферы с. Шаромы, провести работу по передаче в муниципальную собственность модульную котельную из краевого резерва материальных ресурсов.

Срок – до 31.05.2012 года

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Завоз топлива на отопительный сезон 2012-2013 годов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(А. Ф. Блащук, И. И. Буцелова, О. А. Поршнев, Е. И. Вахраков)

2.1. Филиалу           «Коммунальная энергетика»             ОАО «Камчатскэнерго»

скорректировать  график по накоплению общего нормативного запаса основного и резервного видов топлива по предприятию;

Срок – до 10.05.2012 года

2.2. По филиалу отделения «Тепловые сети с. Мильково»  филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго»     создание запасов топлива на начало отопительного периода 2012-2013 годов планируется в объёме: 3229,4 тонн угля,  1667 м3 дров.

2.2. ОАО «ЮЭСК»:

- представить  график по накоплению общего нормативного запаса основного и резервного видов топлива по предприятию.

Срок – до 10.05.2012 года

Заместитель Министра                                         	                           В. И. Слонский

Протокол вел

консультант отдела энергетики и

коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и

энергетики Камчатского края                                                                                                              В. Г. Подмарёва